## Lotto 1, materiale vario
Materiale vario monouso da laboratorio, (contenitori, anse, capillari, provette, portaprovette, ditali, puntali, pipette, siringhe, dosatori, aspiratori, micropipette, capsule). Fabbisogno semestrale CIG: 8313762D6D
Importo totale a base d'asta € 32.000,00 IVA esclusa
Percentuale di prodotti richiesta 90% "prodotti richiesti n. 156 su n. 173 "
Pos. N. | Descrizione articolo | Fabbisogno totale Arpae semestrale | Unità di misura | Pezzi/grammi richiesti per confezione | Quantità di pezzi/grammi offerta per ciascuna confezione | Numero confezioni offerte | Codice articolo offerto | Catalogo produttore | Prezzo unitario per unità di misura | Prezzo offerto per confezione (prezzo unitario per unità di misura x quantità di pezzi/grammi offerti per ciascuna confezione) | Prezzo totale offerto (prezzo offerto unitario per unità di misura x fabbisogno totale Arpae semestrale)
1 | Anelli stabilizzanti in piombo rivestiti in vinile diametro interno 48 | 2 | pezzi | 1
2 | Anelli stabilizzanti in piombo rivestiti in vinile diametro interno 51 | 1 | pezzi | 1
3 | Anelli stabilizzanti in piombo rivestiti in vinile diametro interno 57 | 1 | pezzi | 1
4 | Alluminio rotoli spessore 12μm 150 m x 30cm | 13 | pezzi | 1
5 | Alluminio rotoli spessore 30μm 100 m x 30cm | 2 | pezzi | 1
6 | ANCORETTA MAGNETICA 3x12MM | 40 | pezzi | da 5 a 10
7 | ANCORETTA MAGNETICA CILINDRICA Ø 6x20MM | 25 | pezzi | da 1 a 5
8 | ANCORETTA MAGNETICA CILINDRICA Ø 6x34MM | 20 | pezzi | da 1 a 5
9 | ANCORETTA MAGNETICA IN PTFE, FORMA ARROTONDATA, PARETI LISCE, 8X3MM | 40 | pezzi | da 5 a 10
10 | ANCORETTA MAGNETICA Ø dai 4 agli 8 mm lunghezza dai 40 ai 50 mm | 10 | pezzi | da 1 a 5
11 | Anelli in suberite Ø 6 cm | 20 | pezzi | da 1 a 5
12 | Ansa monouso polistirene da 10μl con ago | 6000 | pezzi | da 500 a 2000
13 | Ansa STERILE plastica 10μl | 4000 | pezzi | da 500 a 2000
14 | Ansa STERILE plastica 1μl | 6000 | pezzi | da 500 a 2000
15 | Bacchette angolo retto o a "L" sterili | 15000 | pezzi | da 500 a 1000
16 | Bacinelle sovrapponibili in HDPE polietilene ad alta densità dimensioni circa 315 x 415 x 200 mm volume 20 litri | 10 | pezzi | da 1 a 5
17 | Bacinelle sovrapponibili in HDPE polietilene ad alta densità dimensioni circa 365 x 600 x h255 mm volume 46 litri | 10 | pezzi | da 1 a 5
18 | Bisturi monouso sterili | 20 | pezzi | da 5 a 10
19 | Bottiglie a spruzzetta PE 1000ml | 30 | pezzi | da 5 a 10
20 | Bottiglie a spruzzetta PE 250ml | 40 | pezzi | da 5 a 10
21 | Bottiglie a spruzzetta PE 500ml | 60 | pezzi | da 5 a 10
22 | Buste autosaldanti varie dimensioni (MEDIO-GRANDI) circa 300x450mm per sterilizzazione | 600 | pezzi | da 100 a 200
23 | Capillari in vetro compatibili per micropipette Brand da 10μl | 250 | pezzi | da 50 a 250
24 | Capillari in vetro compatibili per micropipette Brand da 200μl | 125 | pezzi | da 25 a 125
25 | Capillari in vetro compatibili per micropipette Brandda 50μl | 250 | pezzi | da 50 a 250
26 | Capsule a contatto STERILI tipo SURFAIR PLATE Ø 55/60 area 24 cm2 in confezione multipla di almeno 5 | 500 | pezzi | da 250 a 500
27 | Capsule petri in polistirolo, STERILI per IRRAGGI 150mm in confezione multipla di almeno 5 | 280 | pezzi | da 70 a 140
28 | Capsule petri in polistirolo, STERILI per IRRAGGI 55/60mm in confezione multipla di almeno 5 | 2000 | pezzi | da 250 a 500
29 | Capsule petri in polistirolo, STERILI per IRRAGGI90mm in confezione multipla di almeno 5 | 13000 | pezzi | da 250 a 500
30 | Cartina al tornasole indicatrici di pH 0,5-5,5 | 4 | pezzi | 1
31 | Cartina al tornasole indicatrici di pH 1 -14 | 5 | pezzi | 1
32 | Cartina al tornasole indicatrici di pH 5,5-9,0 | 4 | pezzi | 1
33 | Celle in quarzo altezza 12,5 x H45 mm con coperchio teflon per spettrofotometria da 10 mm | 1 | pezzi | 1
34 | Cilindri forma alta in polipropilene volume 50 ml | 10 | pezzi | da 1 a 5
35 | Contaminuti digitale da banco | 2 | pezzi | 1
36 | Contenitore con Coperchio in PP 1000 ml Adatto a microonde. Forma rettangolare, dimensioni di circa 15,6x12,6x6 cm. | 50 | pezzi | da 10 a 50
37 | Contenitore con Coperchio in PP 500 ml Adatto a microonde. Forma rettangolare, dimensioni circa 12x9x5 cm. | 100 | pezzi | da 20 a 50
38 | Contenitore in plastica da ml 150 con coperchio filettato. Forma tonda, come contenitore per urine, in PP circa 60x72 mm, tappo 61x13 mm. | 4200 | pezzi | da 150 a 300
39 | CONTENITORE in polistirolo senza etichetta con tappo a vite capacità 30ml | 1600 | pezzi | da 400 a 800
40 | Contenitore in materiale isolante (tipo polistirolo) Capacità confezione 7,3 litri, spessore 30 mm, esterno: 330x225x225mm, interno: 270x165x165mm | 7 | pezzi | 1
41 | Contenitore per urine STERILE, no confezione singola, con tappo a vite ed etichetta da 200ml | 2400 | pezzi | da 50 a 200
42 | COTONE IDROFILO 100%, ROTOLO "ORO" | 2000 | grammi | da 500 a 1000
43 | Cucchiaio - Spatole sterili 210 mm in PP confezione singola sterile | 7500 | pezzi | da 250 a 500
44 | Cuvette in plastica per spettrofotometria da 10mm | 1000 | pezzi | da 500 a 1000
45 | Ditali per Soxhlet 43 x 123 mm fibra di vetro | 25 | pezzi | da 5 a 25
46 | Dosatore per dosaggio solventi 10-50 ml | 2 | pezzi | 1
47 | Dosatore per dosaggio solventi 20-100 ml | 2 | pezzi | 1
48 | Dosatori manuali per il dosaggio di acidi e basi con pistone di erogazione in teflon 1 -5 ml div 0,1 | 2 | pezzi | 1
49 | Dosatori manuali per il dosaggio di acidi e basi con pistone di erogazione in teflon 2 -10 ml divisione 0,2 | 2 | pezzi | 1
50 | FLACONE in polipropilene CON TAPPO A VITE AUTOCLAVABILE 1000 ml | 216 | pezzi | da 6 a 24
51 | FLACONE in polipropilene CON TAPPO A VITE AUTOCLAVABILE 500 ml | 24 | pezzi | da 6 a 12
52 | Forbici in ceramica KIOCERA Ceramic Kevlar MAX 6 CM LAMA | 1 | pezzi | 1
53 | FORBICI INOX DRITTA Lunghezza 160mm | 6 | pezzi | 1
54 | Lana di quarzo | 200 | grammi | da 50 a 100
55 | Lana di vetro | 2000 | grammi | da 500 a 1000
56 | Matraccio tarato in PP 10ml | 20 | pezzi | da 5 a 10
57 | Matraccio tarato in PP 25ml | 20 | pezzi | da 5 a 10
58 | Micropipetta volume variabile discovery certificata 1000-10000 UL (vedi nota in fondo) | 2 | pezzi | 1
59 | Micropipetta volume variabile discovery certificata 1000-5000 UL (vedi nota in fondo) | 2 | pezzi | 1
60 | Micropipetta volume variabile discovery certificata 100-1000 UL (vedi nota in fondo) | 3 | pezzi | 1
61 | Micropipetta volume variabile discovery certificata 10-100 UL (vedi nota in fondo) | 4 | pezzi | 1
62 | Micropipetta volume variabile discovery certificata 20-200 UL (vedi nota in fondo) | 4 | pezzi | 1
63 | Mortaio porcellana smaltato completo di pestello Ø 150 mm | 1 | pezzi | 1
64 | Mortaio porcellana smaltato completo di pestello Ø 180 mm | 1 | pezzi | 1
65 | Nastro indicatore sterilizzazione a secco 19 mm x 50 m | 4 | pezzi | 1
66 | Nastro indicatore sterilizzazione a vapore 19 mm x 50 m | 7 | pezzi | 1
67 | Navicelle in plastica per pesata Ø 80 x 80mm | 500 | pezzi | da 250 a 500
68 | Navicelle in plastica per pesata Ø44 x 44mm | 1000 | pezzi | da 250 a 500
69 | Parafilm rotolo 10 cm x 38m | 3 | pezzi | 1
70 | Parafilm rotolo 5 cm x 66m | 2 | pezzi | 1
71 | PINZA INOX PUNTE CURVE Lunghezza 130mm | 4 | pezzi | 1
72 | PINZA INOX PUNTE DRITTE SMUSSATE Lunghezza 115mm | 4 | pezzi | 1
73 | PINZA INOX PUNTE RICURVE Lunghezza 160mm | 4 | pezzi | 1
74 | PINZA INOX x CROGIOLI DOPPIA CURVATURA Lunghezza 200mm | 3 | pezzi | 1
75 | Pinze di chiusura vials e flaconi diam 20 mm | 2 | pezzi | 1
76 | Pinzette monouso STERILI da 105 mm a 120 mm confezione singola | 3500 | pezzi | da 250 a 500
77 | Pipetta Pasteur 1 mL in vetro, dimensioni circa 7,1 x 150 mm | 3000 | pezzi | da 500 a 1000
78 | Pipetta Pasteur 3 mL in vetro dimensioni circa 7,1x230mm | 3000 | pezzi | da 500 a 1000
79 | Pipettatore elettronico tipo mod. swiftpet pro per pipette da 0,5 a 100 ml fornito completo di caricabatteria universale, filtro e supporto da banco e da parete | 2 | pezzi | 1
80 | Pipette 1 mL in polistirolo trasparente, dotate di certificato di STERILITA' per lotto in confezionamento singolo | 3000 | pezzi | da 500 a 1000
81 | Pipette 10 mL in polistirolo trasparente, dotate di certificato di STERILITA' per lotto in confezionamento singolo orifizio stretto | 10000 | pezzi | da 500 a 1000
82 | Pipette 2 mL in polistirolo trasparente, dotate di certificato di STERILITA' per lotto in confezionamento singolo | 6000 | pezzi | da 500 a 1000
83 | Pipette 25 mL in polistirolo trasparente, dotate di certificato di STERILITA' per lotto in confezionamento singolo | 400 | pezzi | da 100 a 200
84 | Pipette 5 mL in polistirolo trasparente dotate di certificato di STERILITA' per lotto in confezionamento singolo orifizio stretto | 2400 | pezzi | da 100 a 200
85 | Pipette 50 mL in polistirene trasparente dotate di certificato di STERILITA' per lotto in confezionamento singolo | 200 | pezzi | da 25 a 50
86 | Pipette Pasteur monouso fino a 3 ml STERILI | 2000 | pezzi | da 500 a 1000
87 | Pipette Pasteur polietilene fino 1,5 mL | 1600 | pezzi | da 200 a 400
88 | Pipette Pasteur polietilene fino 3 mL non sterili | 3000 | pezzi | da 250 a 500
89 | POMPETTE IN GOMMA A 3 VALVOLE con raccordo universale | 15 | pezzi | 1
90 | Portaprovette a tre piani in polipropilene, da almeno 60 posizioni. | 2 | pezzi | 1
91 | Portaprovette in plastica per provettoni da 50 ml, ø 35-37 mm tipo falcon | 10 | pezzi | da 5 a 10
92 | Presine di materiale siliconico per alte temperature | 1 | pezzi | 1
93 | Provetta cilindrica polipropilene con tappo rosso STERILE centrifugabile 5 ML - etichetta applicata 12 X 86 mm | 6000 | pezzi | da 500 a 2000
94 | Provetta PP.conica graduata T/VITE 15 ml STERILE | 1000 | pezzi | da 250 a 500
95 | Provette 10 ML in polistirolo trasparente STERILE 16X100 mm Graduate con tappo ed etichetta | 2500 | pezzi | da 500 a 1250
96 | Provette in polipropilene16x100 mm da 10 ml cilindriche con bordo etichett. e con tappo non sterile | 15000 | pezzi | da 500 a 3000
97 | Provette in polipropilene, monouso, coniche 15mL con tappo a vite non sterile | 8500 | pezzi | da 250 a 500
98 | Provette per centrifuga 50 ml 30x115 mm con tappo a vite in PP fondo conico originali Greiner Bio One. STERILI. Esenti da DNasi, RNasi e DNA umano.Apirogene, non cito-tossiche. Elevata resistenza termica da -150 a + 120°C | 2100 | pezzi | da 50 a 300
99 | Provette PP 16x100 mm da 10 ml cilindriche con bordo etichett. Senza tappo non sterile | 5000 | pezzi | da 500 a 1000
100 | PROVETTE STERILI PP 16x100MM C/TAPPO A VITE | 5000 | pezzi | da 500 a 1000
101 | Provettoni in polietilene o polipropilene non sterili con tappo a vite, interno conico,base di appoggio, graduazione serigrafata da 50 mL | 4000 | pezzi | da 50 a 500
102 | Provettoni in polietilene o polipropilene non sterili con tappo a vite, interno conico,senza base di appoggio, graduazione serigrafata da 50 mL | 1500 | pezzi | da 50 a 500
103 | Puntali 1-5 ml compatibili per FINNPIPETTE | 16000 | pezzi | da 500 a 2000
104 | Puntali 1-5 ml compatibili per SOCOREX, DISCOVERY, GILSON, NICHIRYO | 750 | pezzi | da 50 a 250
105 | Puntali 200-1000μl azzurri compatibili Eppendorf-gilson-socorex-brand | 11000 | pezzi | da 500 a 1000
106 | Puntali 2-10 ml compatibili per DISCOVERY | 750 | pezzi | da 50 a 250
107 | Puntali 2-10 ml compatibili per FINNPIPETTE | 200 | pezzi | da 50 a 100
108 | Puntali 5 - 200μl gialli compatibili Eppendorf-socorex-brand | 10000 | pezzi | da 500 a 1000
109 | Puntali compatibili Eppendorf da 100-1000μl STERILI | 3840 | pezzi | da 480 a 960
110 | Puntali compatibili per micropipetta Discovery da 5 - 200ul | 7000 | pezzi | da 500 a 1000
111 | Puntali Gialli 5µl - 200µl compatibili per pipette BRAND | 1000 | pezzi | da 500 a 1000
112 | Puntali GIALLI 5-200μl (anche da 1-200μl ) compatibili per Gilson in Rack STERILI e/o autoclavabili | 6720 | pezzi | da 480 a 960
113 | Puntali GIALLI 5-200μl compatibili per Gilson - Nichiryo - LabMate | 2000 | pezzi | da 500 a 1000
114 | Puntali neutri 1-5 ml | 500 | pezzi | da 50 a 250
115 | PUNTALI PER PIPETTE compatibili RAININ VOLUME 5000 µm | 10000 | pezzi | da 500 a 1000
116 | PUNTALI STERILI UNIVERSALI da 1 a 200 μl | 960 | pezzi | da 480 a 960
117 | Puntali universali 1000µl per micropipette Brand Bulk | 1920 | pezzi | da 480 a 960
118 | Rack per provette diam. 20 mm 24 posti | 2 | pezzi | 1
119 | Rack per provette diam. 25 mm 40 posti | 3 | pezzi | 1
120 | Rotoli per autoclavi con soffietto 40-50 largh. 150 -200 mm Lungh. 100 -200 mt | 1 | pezzi | 1
121 | Sacchetti Quick & Safe 254x381 3000 ml con banda di scrittura | 250 | pezzi | da 50 a 250
122 | Sacchetti speciali Sterilbag T 30. Dimensioni circa 300x500mm. | 1000 | pezzi | da 500 a 1000
123 | Sacchetti STERILI "PRESTO CHIUSO" 1L per stomacher 180X300mm | 500 | pezzi | da 100 a 500
124 | Sacchetti STERILI "PRESTO CHIUSO" volume da 700 da 720 mL per stomacher dimensioni circa 150X230 mm | 500 | pezzi | da 100 a 500
125 | Scatole in policarbonato autoclavabile per stoccaggio Provette 1-2 ml con GRIGLIA INTERNA 81 posizioni | 24 | pezzi | da 6 a 24
126 | Siringhe in plastica monouso senza ago da 10ml STERILI | 1500 | pezzi | da 50 a 100
127 | Siringhe in plastica monouso senza ago da 20ml STERILI | 200 | pezzi | da 50 a 100
128 | Siringhe in plastica monouso senza ago da 50ml STERILI | 200 | pezzi | da 50 a 100
129 | Siringhe in plastica monouso senza ago da 60ml STERILI | 200 | pezzi | da 50 a 100
130 | Siringhe in plastica monouso STERILI con ago da 10 ml, dimensione ago Ø 0,6 mm lunghezza 30 mm. | 300 | pezzi | da 50 a 100
131 | Siringhe in plastica STERILI monouso con ago 2.5ml, dimensione ago Ø 0,6 mm lunghezza 25 mm. | 600 | pezzi | da 50 a 100
132 | Siringhe in plastica STERILI monouso senza ago da 5ml | 1000 | pezzi | da 50 a 100
133 | SPATOLA INOX CUCCHIAIO Incurvato a SX (x DESTRI). Lunghezza 180 mm | 15 | pezzi | da 1 a 5
134 | SPATOLA INOX DOPPIA PALETTA una paletta incurvata 9x180mm | 5 | pezzi | 1
135 | SPATOLA INOX DOPPIO CUCCHIAIO Lunghezza 210 mm. Entrambe le estremità sono a cucchiaio, di diverse dimensioni | 3 | pezzi | 1
136 | SPATOLE dritte in acciaio 150x3MM. Una punta quadrata ed una arrotondata | 3 | pezzi | 1
137 | Supporto per micropipette 4 posti | 2 | pezzi | 1
138 | Supporto per micropipette 6 posti girevole | 2 | pezzi | 1
139 | Tamponi sterili in provetta con etichetta di dimensione (13-16)x(150-165) mm ASTICELLA IN PLASTICA | 300 | pezzi | da 50 a 300
140 | Tettarelle in lattice di gomma naturale per pipette pasteur | 200 | pezzi | da 50 a 100
141 | Vaschette alluminio dimensioni circa (15-20) cm x (20-25) cm h (3-5) cm | 100 | pezzi | da 5 a 20
142 | Vaschette alluminio circa (20-25) cm x (26-32) cm h (4-6) cm | 500 | pezzi | da 5 a 50
143 | VASI cilindrici con tappo a vite, in polietilene ad alta densità (HDPE) forniti completi di sottotappo e tappo 250 ml | 150 | pezzi | da 10 a 50
144 | VASI cilindrici con tappo a vite, in polietilene ad alta densità (HDPE) forniti completi di sottotappo e tappo 500 ml | 50 | pezzi | da 10 a 50
145 | TRANSFERPETTE A VOLUME VARIABILE 500-5.000µL | 1 | pezzi | 1
146 | TRANSFERPETTE VAR. 100-1.000 µL PUNTALE BLU | 1 | pezzi | 1
147 | Vaschetta per reagenti per multicanale sterile apirogena 55ml | 100 | pezzi | da 1 a 50
148 | PIASTRE STERILI A 96 POZZETTI, F/PIATTO, APIROGENE | 100 | pezzi | da 10 a 50
149 | PROVETTA STERILE V/BOROSILICATO APIROGENA, 13x100 mm | 200 | pezzi | da 50 a 200
150 | PIPETTA PASTEUR POLIETILENE FINO 1,5ML | 2000 | pezzi | da 100 a 500
151 | Buste autoclavabili 121°C per rifiuti biologici circa 36 cm x 76 cm | 500 | pezzi | da 250 a 500
152 | Puntali sterili per micropipette RAININ Piper Lite 0,5 – 5 ml | 1000 | pezzi | da 500 a 1000
153 | Puntali per micropipette PIPET4U 0,5 – 5 ml | 250 | pezzi | da 50 a 250
154 | Puntali rt-250 per micropipetta RAININ xls 0,2 cc | 1000 | pezzi | da 500 a 1000
155 | PINZE INOX PER MICROSCOPIA A PUNTE SOTTILI DRITTE LUNGHEZZA 120 mm | 1 | pezzi | 1
156 | PINZE INOX PER MICROSCOPIA A PUNTE SOTTILI CURVE LUNGHEZZA 120 mm | 1 | pezzi | 1
157 | BRAND® Transferpette® S 10-100 μL, D-100 | 1 | pezzi | 1
158 | BRAND® Transferpette® S 1000-10000 μL, D-10000 | 1 | pezzi | 1
159 | BRAND® Transferpette® S 20-200 μL, D-200 | 1 | pezzi | 1
160 | BRAND® Transferpette® S 2-20 μL, D-20 | 1 | pezzi | 1
161 | BRAND® pipette tips 1-10 mL, bulk, XXL | 1 | pezzi | 1
162 | Sacch bio Compost | 6000 | pezzi | da 1000 a 6000
163 | Siringhe in plastica monouso senza ago da 1ml STERILI | 100 | pezzi | da 50 a 100
164 | VASO C/TAPPO INVIOL.PE BIANCO 250 ML, bocca con Ø 7,0 cm | 200 | pezzi | da 100 a 200
165 | VASO C/TAPPO INVIOL.PE BIANCO 100 ML bocca con Ø 4,5 cm | 500 | pezzi | da 250 a 500
166 | Pinzette a punte piatte | 1 | pezzi | 1
167 | DigiTubes da 50 ml with caps | 750 | pezzi | da 250 a 750
168 | Provette in PP, fondo tondo, non graduate di dimensioni (diametro 12 mm , lunghezza 75 mm) con tappo | 500 | pezzi | da 250 a 500
169 | Provette in PP, fondo tondo, non graduate di dimensioni (diametro 15 mm , lunghezza 95 mm) con tappo | 250 | pezzi | da 50 a 250
170 | Capillari in vetro per micropipette da 20μl | 250 | pezzi | da 50 a 250
171 | Capillari in vetro per micropipette da 40μl | 250 | pezzi | da 50 a 250
172 | Capillari in vetro per micropipette da 100μl | 250 | pezzi | da 50 a 250
173 | CONTENITORI 200 ml PS tappo rosso etichettato confezione singola | 150 | pezzi | da 50 a 150
Valore complessivo offerto in Euro
Nota relativa alle pos da numero 58 a numero 62: Per esigenze tecniche dei laboratori Arpae, sono accettati solo prodotti di marca Eppendorf, Gilson, Discovery e Finpipette purchè rispettino i requisiti elencati nella tabella allegata.