## Organici nativi
Aggiornata al 7 gennaio 2021 – STANDARD ORGANICI NATIVI CIG 854697206C
Percentuale minima di prodotti da offrire 100 % dei gruppi indicati
IMPORTO BASE DI GARA TRIENNALE EURO 25.000
N° gruppo | GRUPPO | PRODOTTO (molecola interessata o principio attivo) | SOLVENTE | CONCENTRAZIONE/ PUREZZA RICHIESTA | Confezioni richieste | FORMATO RICHIESTO PER OGNI CONFEZIONE |  | FORMATO OFFERTO PER OGNI CONFEZIONE |  | Codice articolo | Catalogo | Prezzo confezione offerto | Prezzo totale (prezzo confezione x confezioni richieste) | Prezzo totale per gruppo (somma prezzo totale dei prodotti del gruppo)
[6 empty] | VOLUME o PESO | U.M. | VOLUME o PESO | U.M.
1 | PFAS | PREFLUOROOCTANOIC ACID (CAS#335-67-1) Soluzione | Metanolo | 50 ppm | 2 | 5 x 1 (*) | ml
|  | PERFLUOROOCTANE SULFONIC ACID (CAS#1736-23-1) Soluzione | Metanolo | 50 ppm | 2 | 5 x 1 (*) | ml
|  | PERFLUOROOCTANOIC ACID, CAS 335-67-1 | *** | *** | 1 | 100 | mg
|  | PERFLUOROOCTANE SULFONIC ACID, CAS 1763-23-1 | *** | *** | 1 | 100 | mg
|  | PFOS+PFOA mix | Metanolo/acqua | 200 µg/ml | 1 | 1 | ml
|  | Sodium Perfluorooctanesulfonate (PFOS) (13C8, 99%) | Metanolo | 50 µg/ml | 2 | 1.2 | ml
|  | IRSA-CNR & EPA 537 method calibration standard, (14 analiti: PFBS, PFPeA, PFHXA, PFHpA, PFOA, PFNA, PFDA, PFUnDA, PFDoDA, PFBS, PFHxS, PFOS, PFTrDA, PFTA) mix | Acetonitrile | 200 µg/ml | 2 | 1 | ml
|  | GenX standard solution | Metanolo | 1000 µg/ml | 1 | 1 | ml
|  | C6O4 | - | 0.98 | 1 | 100 | mg
|  | Mix 6 analiti PFAS (PFPeA, PFHxA, PFBS, PFOS, PFOA, PFBA) mix | Metanolo | 100 µg/ml | 2 | 1 | ml
|  | 1H, 1H, 2H, 2H Perfluorooctano | Metanolo | 50 µg/ml | 1 | 1 | ml
|  | 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(1,1,2,2,3,3,3,-Heptafluoroprpoxy propanoic acid )GEN X) | Metanolo | 50 µg/ml | 1 | 1 | ml
|  | C6O4 Difluoro 2,2,4,5-Tetrafluoro-5-Trifluoro metoxy1,3-dioxolan-4YL OXY Acetic Acid | *** | > 98 | 1 | 100 | mg
TOTALE OFFERTO EURO
(*) Ogni confezione deve contenere 5 singole ampolle da 1ml