## gas tecnici
Scheda tecnica prodotti. Lotto 1.
GAS TECNICI |  |  |  | FORMATO | FABBISOGNI 18 MESI |  |  |  | FORMATO OFFERTO
N | DESCRIZIONE PRODOTTO | PUREZZA % minima | TIPO A o TIPO B | CONTENITORE | QUANTITA'/VOLUME DI GAS RICHIESTO | Unità di misura | TOTALE NUMERO BOMBOLE/PACCHI/DEWAR RICHIESTO | QUANTITA'/VOLUME DI GAS TOTALE RICHIESTO | Codice articolo | CONTENITORE | Unità di misura
1 | ACETILENE N 2,5 PER A.A. | 99.995 | B | BOMBOLA da 40 Litri | 6.5 | kg | 2 | 13
2 | ANIDRIDE CARBONICA almeno N 2.7 con Tubo Pescante | Almeno 99,7 (N 2.7) | B | BOMBOLA da 14 Litri | 10 | kg | 15 | 150
3 | ANIDRIDE CARBONICA N 3.5 senza Tubo Pescante | 99.95 | B | BOMBOLA da 40 Litri | 30 | kg | 15 | 450
4 | ANIDRIDE CARBONICA N 4,5 senza Tubo Pescante | 99.995 | B | BOMBOLA da 40 Litri | 30 | kg | 2 | 60
5 | ARGON LIQUIDO | 99.999 | B | DEWAR da 160 Litri | 160 | litri | 2 | 320
6 * | ARGON N. 5.0 | 99.999 | B | BOMBOLA SINGOLA da 40 Litri | 8.8 | m3 | 410 | 3608
7 * | ARGON N 5.0 | 99.999 | B | pacco da 16 bombole (con capacità 40 l equivalenti a 8,8 m3) (totale 640 Litri) | 140 | m3 | 45 | 6300
8 | Gas tecnico MISCELA argonmix M5 | ARGON N 5.5 AL 5% DI METANO N 5.0 (per E.C.D.) con O2 < 1 ppm 99,9995 + 99,999 | B | BOMBOLA da 40 Litri | 8.8 | m3 | 4 | 35.2
9 * | ARIA (N 5.5) 0 (iperpura) | 99.9995 | B | BOMBOLA da 40 Litri | 8 | m3 | 270 | 2160
10 | ARIA COMPRESSA (Aria per strumentazione azoto-ossigeno 80-20) | 99.9995 | B | BOMBOLA da 5 Litri | 1 | m3 | 8 | 8
11 | AZOTO LIQUIDO | 99.999 | B | Ricarica bombola da 120 litri, C.P. (contenitori piccoli) | 120 | Litri | 100 | 12000
12 | AZOTO LIQUIDO | 99.999 | B | Ricarica bombola dewar da 25 litri | 25 | Litri | 30 | 750
13 | AZOTO LIQUIDO | 99.999 | B | Ricarica bombola dewar da 60 litri | 60 | Litri | 25 | 1500
14 | AZOTO 5.5 | 99.999 | B | BOMBOLA con capacità 14 Litri | 2.8 | m3 | 3 | 8.4
15 | AZOTO 5.0 | 99.999 | B | BOMBOLA con capacità 14 Litri | 2.8 | m3 | 3 | 8.4
16 * | AZOTO N 5.0 | 99.999 | B | BOMBOLA da 40 Litri | 8 | m3 | 210 | 1680
17* | AZOTO 5.0 | 99.999 | B | pacco da 16 bombole (con capacità 40 l equivalenti a 8 m3) (totale 640 Litri) | 128 | m3 | 10 | 1280
18 * | ELIO 4,6 | 99.996 | B | pacco da 16 bombole (con capacità 40 l equivalenti a 8 m3) (totale 640 Litri) | 128 | m3 | 9 | 1152
19 * | ELIO N 5.5 | 99.9995 | B | BOMBOLA da 40 Litri | 8 | m3 | 420 | 3360
20 * | ELIO N 6.0 | 99.9999 | A | BOMBOLA da 40 Litri | 8 | m3 | 45 | 360
21 | IDROGENO N 5.0 ricarica | 99.999 | B | BOMBOLA da 1 Litro | 0.2 | m3 | 15 | 3
22 | IDROGENO N 5.0 (acquisto recipiente) | 99.999 | B | BOMBOLA da 1 Litro | recipiente da 1 litro |  | 5
23 * | IDROGENO 5.0 | 99.999 | B | BOMBOLA da 40 Litri | 8 | m3 | 12 | 96
24 | IDROGENO N 5.5 ricarica | 99.9995 | A | BOMBOLA da 1 Litro | 0.2 | m3 | 20 | 4
25 | IDROGENO N 5.5 (acquisto recipiente) | 99.9995 | A | BOMBOLA da 1 Litro | recipiente da 1 litro | litri | 4
26 * | IDROGENO 5.5 (TRANSISTOR PUREZZA 99.99995%) | 99.9995 | A | BOMBOLA da 40 Litri | 8 | m3 | 3 | 24
27 * | IDROGENO 4.5 | 99.995 | B | BOMBOLA da 40 Litri | 8 | m3 | 3 | 24
28 * | OSSIGENO N 5.0 | 99.999 | B | BOMBOLA da 40 Litri | 8.8 | m3 | 35 | 308
29 * | PROTOSSIDO D'AZOTO 4.8 | 99.998 | B | BOMBOLA da 40 Litri | 30 | kg | 2 | 60
30 | GAS TECNICO MISCELA 5% metano+95%elio | 99.999 | B | BOMBOLA da 20 Litri | 20 | Litri | 1 | 20
31 | GAS TECNICO MISCELA 10% ossigeno+90% elio | 99.999 | B | BOMBOLA da 20 Litri | 20 | Litri | 1 | 20
Per i gas Aria, Elio, Azoto, Idrogeno, Argon e Ossigeno si assumono le seguenti denominazioni:
Gas tipo A impurezze massime consentite: |  |  |  | Gas di tipo B impurezze massime consentite:
acqua ≤ 20 ppb |  |  |  | H2O < 3 ppm
ossigeno ≤ 10 ppb |  |  |  | O2 < 2 ppm
THC ≤ 100 ppb |  |  |  | CnHm < 0,5 ppm
(*) Nel rispetto dei quantitativi/volumi di gas TOTALI richiesti, si possono offrire anche bombole e pacchi bombole da 50 litri o 60 litri.