## Foglio1
|  | Codice punto di prelievo | DATA | Temperatura aria | Temperatura acqua | pH | Conducibilità a 20°C | Azoto totale | Azoto ammoniacale | Azoto nitrico | Azoto nitroso | Ossigeno disciolto | Ossigeno ipolimnico | Ortofosfato | Fosforo totale | Clorofilla "a" | Trasparenza | Alcalinità | Cadmio | Cromo totale | Mercurio | Nichel | Piombo | Rame | Zinco | Aldrin | Dieldrin | Endrin | Isodrin | DDT | Esaclorobenzene | Esaclorocicloesano | Tricloroetilene | Cloroformio | Tetracloruro di carbonio | Percloroetilene | Pentaclorofenolo | Alaclor | Atrazina | Endosulfan (somma di isomeri) | Simazina | Trifluralin | antracene | fluorantene | naftalene | benzo(a)pirene | benzo(b)fluorantene | benzo(g,h,i)perilene | benzo(k)flurantene | indeno(123 cd)pirene | clorpirifos
|  |  |  | °C | °C |  | µS/cm | N mg/L | N mg/L | N mg/L | N µg/L | O2 mg/L | % sat. | P µg/L | P µg/L | µg/L | m | mg/l (HCO3) | Cd µg/L | Cr µg/L | Hg µg/L | Ni µg/l | Pb µg/L | Cu µg/L | Zn µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | HCB µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/L | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l | µg/l
06000900 | Lago di Suviana | Superficie | 2203-05-13 | 16 | 16 | 8.3 | 208 | 1.3 | 0.13 | 0.7 | < 10 | 10.9 | 117 | <10 | <10 | 4.1 | 3.5 | 186 | < 0,5 | < 5 | < 0,5 | < 5 | < 5 | < 5 | 20 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 |  | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1
06000900 | Lago di Suviana | Metà colonna | 2203-05-13 | 16 | 10.5 | 8.1 | 205 | 1.68 | 0.13 | 1.04 | < 10 | 10.5 | 100 | <10 | <10 |  |  | 186 | [7 empty] | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 |  | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1
06000900 | Lago di Suviana | Fondo | 2203-05-13 | 16 | 7 | 8 | 206 | 1.63 | 0.13 | 0.7 | < 10 | 11.9 | 104 | <10 | <10 |  |  | 195 | < 0,5 | < 5 | < 0,5 | < 5 | < 5 | < 5 | 20 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 |  | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1
06000900 | Lago di Suviana | Superficie | 2003-10-02 |  | 20 | 8.1 | 230 | 1.54 | <0,02 | 0.52 | 30 | 8.3 | 97 | <10 | <10 | 1.3 | 3.5 | 372.9 | < 0,5 | < 5 | < 0,5 | < 5 | < 5 | < 5 | 30 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,05 | < 0,10 | < 0,1 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,1 | < 0,1
06000900 | Lago di Suviana | Metà colonna | 2003-10-02 |  | 20 | 8 | 230 | 1.17 | <0,02 | 0.52 | 30 | 7.6 | 89 | <10 | <10 |  |  | 405.3
06000900 | Lago di Suviana | Fondo | 2003-10-02 |  | 20 | 7.4 | 225 | 1.28 | 0.12 | 0.54 | 10 | 2.3 | 27 | <10 | 10 |  |  | 421.5 | < 0,5 | < 5 | < 0,5 | < 5 | < 5 | < 5 | 30 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,05 | < 0,10 | < 0,1 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,1 | < 0,1
06000900 | Lago di Suviana | Superficie | 2003-11-10 |  | 12 | 8 | 239 | 0.88 | 0.2 | 0.79 | 10 | 9.3 | 92 | <10 | 10 | 1.2 | 2.5 | 453.9 | < 0,5 | 8 | < 0,5 | 10 | < 5 | < 5 | 40 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,05 | < 0,10 | < 0,1 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,1 | < 0,1
06000900 | Lago di Suviana | Metà colonna | 2003-11-10 |  | 10.5 | 8.1 | 214 | 1 | <0,02 | 0.82 | 10 | 9.5 | 90 | <10 | 50 |  |  | 356.7
06000900 | Lago di Suviana | Fondo | 2003-11-10 |  | 11 | 7.7 | 220 | 0.92 | <0,02 | 0.75 | 20 | 6.9 | 66 | <10 | 90 |  |  | 445.8 | < 0,5 | < 5 | < 0,5 | < 5 | < 5 | < 5 | 40 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,05 | < 0,10 | < 0,1 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,1 | < 0,1
[13 empty] | 1 |  | 3 | 1 | 2 |  | 7 | Classe II
06001600 | Lago Brasimone | Superficie | 2203-05-13 | 15 | 13.5 | 8.3 | 293 | 1.2 | 0.13 | 0.68 | < 10 | 10.5 | 107 | <10 | <10 | 1.4 | 4 | 186 | < 0,5 | < 5 | < 0,5 | < 5 | < 5 | < 5 | 50 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 |  | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1
06001600 | Lago Brasimone | Metà colonna | 2203-05-13 | 15 | 12 | 8.2 | 202 | 0.96 | 0.14 | 0.73 | < 10 | 10.6 | 104 | <10 | <10 |  |  | 186 | [7 empty] | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 |  | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1
06001600 | Lago Brasimone | Fondo | 2203-05-13 | 15 | 12 | 8.2 | 202 | 1.1 | 0.11 | 0.7 | < 10 | 12.3 | 121 | <10 | <10 |  |  | 195 | < 0,5 | < 5 | < 0,5 | < 5 | 8 | < 5 | 50 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 |  | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1
06001600 | Lago Brasimone | Superficie | 2003-10-02 |  | 19 | 8.1 | 229 | 0.7 | <0,02 | 0.49 | 20 | 7.6 | 87 | <10 | <10 | 1.3 | 3 | 364.7 | < 0,5 | < 5 | < 0,5 | < 5 | < 5 | < 5 | 20 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,05 | < 0,10 | < 0,1 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,1 | < 0,1
06001600 | Lago Brasimone | Metà colonna | 2003-10-02 |  | 19 | 8.1 | 227 | 0.57 | <0,02 | 0.5 | 20 | 8 | 92 | <10 | <10 |  |  | 397.1
06001600 | Lago Brasimone | Fondo | 2003-10-02 |  | 19 | 8 | 229 | 0.62 | <0,02 | 0.52 | 20 | 8.1 | 93 | <10 | 10 |  |  | 397.2 | < 0,5 | < 5 | < 0,5 | < 5 | < 5 | < 5 | 30 | < 0,03 | < 0,10 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | 0.1 | < 0,1 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,05 | < 0,10 | < 0,1 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,1 | < 0,1
06001600 | Lago Brasimone | Superficie | 2003-11-10 |  | 9 | 8 | 218 | 0.95 | <0,02 | 0.93 | 10 | 9.8 | 90 | <10 | 50 | 1.5 | 1.5 | 405.3 | < 0,5 | < 5 | < 0,5 | < 5 | < 5 | < 5 | 40 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,05 | < 0,10 | < 0,1 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,1 | < 0,1
06001600 | Lago Brasimone | Metà colonna | 2003-11-10 |  | 11 | 8 | 217 | 0.93 | <0,02 | 0.81 | 10 | 9.8 | 94 | <10 | 55 |  |  | 356.7
06001600 | Lago Brasimone | Fondo | 2003-11-10 |  | 11 | 8 | 215 | 0.91 | 0.11 | 0.88 | 10 | 9.7 | 93 | <10 | 60 |  |  | 340.4 | < 0,5 | < 5 | < 0,5 | < 5 | < 5 | < 5 | 40 | < 0,03 | < 0,03 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,05 | < 0,10 | < 0,1 | < 0,10 | < 0,10 | < 0,1 | < 0,1
[13 empty] | 1 |  | 3 | 1 | 4 |  | 9 | Classe III